## liter eller liter per min
Varmvattenkalkyl
Alternativ 1 |  |  |  | Ditt Energipris = |  | 0.6 | kr/kWh |  | Resultat
| Nu |  | Senare |  |  |  | Före åtgärd |  |  | Efter åtgärd
Antal liter vatten | 250 | Liter | 250 | Liter
[7 empty] | 9.28 | kWh/dag |  | 9.28 | kWh/dag
Temperatur på vattnet | 40 | C | 40 | C
[7 empty] | 3387.2 | kWh/år |  | 3387.2 | kWh/år
Antal gånger per dag |  | ggr/dag |  | ggr/dag
[7 empty] | 5.568 | kr/dag |  | 5.568 | kr/dag
Eller
[7 empty] | 2032.32 | kr/år |  | 2032.32 | kr/år
Antal gåner per vecka | 7 | ggr/vec | 7 | ggr/vec
Alternativ 2
[7 empty] | Före åtgärd |  |  | Efter åtgärd
Beräknat antal liter per minut | 12 | l/min | 12 | l/min
Temperatur på vattnet | 40 | C | 40 | C |  |  | 2.2272 | kWh/dag |  | 2.2272 | kWh/dag
Antal minuter | 5 | min | 5 | min |  |  | 812.928 | kWh/år |  | 812.928 | kWh/år
Antal gånger per dag |  | ggr/dag |  | ggr/dag |  |  | 1.3363 | kr/dag |  | 1.3363 | kr/dag
Eller | [6 empty] | 487.7568 | kr/år |  | 487.7568 | kr/år
Antal gånger per vecka | 7 | ggr/vec | 7 | ggr/vec

## Disk
Disk |  |  |  |  | Ditt Energipris = | 0.35 | kr/kWh
| Nu |  | Senare |  |  |  | Före åtgärd |  | Efter åtgärd
Antal liter vatten | 50 | Liter | 17 | Liter
[7 empty] | 1.74 | kWh/dag | 0.82824 | kWh/dag
Temperatur på vattnet | 38 | C | 50 | C
[7 empty] | 635.1 | kWh/år | 302.3076 | kWh/år
Antal gånger per dag | 1 | ggr/dag | 1 | ggr/dag
[7 empty] | 0.609 | kr/dag | 0.28988 | kr/dag
Eller
[7 empty] | 222.285 | kr/år | 105.8077 | kr/år
Antal gåner per vecka |  | ggr/vec |  | ggr/vec

## BAD
Bad |  |  |  | Ditt Energipris = | 0.35 | kr/kWh
| Nu |  | Senare |  |  | Före åtgärd |  | Efter åtgärd
Antal liter vatten | 250 | Liter | 250 | Liter
[6 empty] | 10.73 | kWh/dag | 9.28 | kWh/dag
Temperatur på vattnet | 45 | C | 40 | C
[6 empty] | 3916.45 | kWh/år | 3387.2 | kWh/år
Antal gånger per dag | 1 | ggr/dag | 1 | ggr/dag
[6 empty] | 3.7555 | kr/dag | 3.248 | kr/dag
Eller
[6 empty] | 1370.7575 | kr/år | 1185.52 | kr/år
Antal gåner per vecka |  | ggr/vec |  | ggr/vec

## Dusch
Dusch |  |  |  | Ditt Energipris = | 0.75 | kr/kWh
| Nu |  | Senare |  |  | Före åtgärd |  | Efter åtgärd
Beräknat antal liter per minut | 12 | l/min | 8 | l/min
[6 empty] | 4.4544 | kWh/dag | 1.4848 | kWh/dag
Temperatur på vattnet | 40 | C | 40 | C
[6 empty] | 1625.856 | kWh/år | 541.952 | kWh/år
Antal minuter | 10 | min | 5 | min
[6 empty] | 3.3408 | kr/dag | 1.1136 | kr/dag
Antal gånger per dag | 1 | ggr/dag | 1
[6 empty] | 1219.392 | kr/år | 406.464 | kr/år
Eller
Antal gånger per vecka | 0 | ggr/vec | 0 | ggr/vec

## Totala kostnader
Före åtgärder | Efter åtgärder